APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2014.gada 6. jūnija

sēdes lēmumu

Komisijas sēdes protokols Nr.1

Nolikums

atklātam konkursam

„Sildīšanas un mērīšanas sistēma”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI 2014/3 ERAF)

Rīga, 2014

I.Vispārīga informācija

- Informācija par iepirkumu:

  - Iepirkums tiek rīkots, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums” un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: LUFI 2014/3 ERAF

- Ziņas par pasūtītāju:

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Fizikas institūts” (LUFI)

  - Reģ. Nr. 90002112199

  - Adrese: Miera 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Latvija

  - Kontaktpersona:Anatolijs Soboļevs, a.sobolevs@gmail.com, tel. +371 20 380 580

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

  - Iepirkuma priekšmets ir Sildīšanas un mērīšanas sistēma,saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

  - CPV kods:42950000-0Vispārējās lietošanas ierīču detaļas.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, piedāvājot visas prasītās pozīcijas. Gadījumā ja pretendents nepiedāvās kādu preču pozīciju tā piedāvājums tiks noraidīts.

- Līguma izpildes laiks un vieta:

  - Pasūtījuma piegādes vieta:Miera 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Latvija

  - Preču piegādes termiņš: 3(trīs) mēnešu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja elektronisks (e-pasta) pieprasījums Preces iegādei.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada      , plkst. 12:00 personīgi vai atsūtot pa pastu.

  - Nosūtot piedāvājumu pa pastu Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 6.1. punktā norādītajā termiņā.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti, pa pastu saņemtie neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ Piegādātājam.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2014.gada      , plkst. 12:00.

- Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

  - Jautājumi par Nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā nosūtot pa pastu Miera 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Latvija vai e-pastu: a.sobolevs@gmail.com.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā http://ipul.lv sadaļā ”Iepirkumi”. Papildus informācija tiek sniegta 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Piegādātāju pieprasītā papildu informācija vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu) Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, tiek ievietota mājaslapā http://ipul.lv.Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.

  - Pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.

- Pretendents

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā noteikts, ka visi personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi un jābūt norādītam galvenajam dalībniekam, kas pārstāvēs personu grupu (piegādātāju apvienību) konkursā un dalībnieku vārdā parakstīs piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir apvienojušās personu grupā (piegādātāju apvienībā), katra personu grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieka veicamo darbu apjomam, apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu grupa (piegādātāju apvienība) tiks noteikta par konkursa uzvarētāju piegādātāju apvienība LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

II. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

- Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

- Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

- Piedāvājumuiesniedz vienā oriģinālā eksemplārā.

- Piedāvājums ir jāiesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu vai parakstu.

- Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

### Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Fizikas institūts” (LUFI)

### Miera 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Latvija

### pretendenta nosaukums un juridiskā adrese:

### iepirkumam„Sildīšanas un mērīšanas sistēma”, identifikācijas Nr.: LUFI 2014/3 ERAF;

### „Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām!”

- Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu vai angļu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā.

- Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

- Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju).

- Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti atsevišķi) caurauklotam, ar numurētām lapām, pievienojot klāt satura rādītāju, piedāvājumā pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

- Nolikuma 19.punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā termiņā.

III. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma izvērtēšanā šādos gadījumos:

  - Ja uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecas PIL 39.1panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Pasūtītājs nepiemēro PIL 39.1panta pirmās daļas norādītos izslēgšanas nosacījumus, atbilstīgi PIL 39.1panta 4.daļā norādītajiem apstākļiem.

  - Pretendents neatbilst Nolikuma 22.punkta prasībām.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības:

  - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2011.gadā, 2012.gadā, 2013.gadā, kā arī 2014.gadā)veicis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu pēc satura(Sildīšanas un mērīšanas sistēma) piegādi.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

- Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

  - Pretendenta pieteikuma vēstule (atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam).

  - Ja pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, pretendentam jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegta reģistrācijas apliecības kopija (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs reģistrācijas apliecības kopija) vai, ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

  - Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu sarakstusaskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu.

- Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju nosaukumus un apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas aprakstu, kā arī par šiem apakšuzņēmējiem jāiesniedz Nolikuma 23.2. punktā minēto informāciju un apliecinājums par piekrišanu būt apakšuzņēmējam.

- Ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kas ir personu grupa (piegādātāju apvienība), tad personu grupa (piegādātāju apvienība) kopā iesniedz šādus dokumentus:

    - Personu grupas (piegādātāju apvienības) sadarbības līguma kopiju saskaņā ar Nolikuma 8.1.punktu;

    - Dokumentus, kas minēti Nolikuma 23.1. un 23.3.punktā, jāiesniedz par personu grupu (piegādātāju apvienību) kopā.Nolikuma 23.2. punktā minēto dokumentu jāiesniedz par katru personas grupas (piegādātāju apvienības) dalībnieku atsevišķi, par katru personālsabiedrības biedru atsevišķi, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī par pretendenta norādīto personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju.

- Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, pārbauda Nolikuma 21.punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību, saskaņā ar PIL 391.panta noteikumiem. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 391.panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar PIL 391.panta septīto daļu par 391.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

- Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

## IV TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Pretendentamtehniskais piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums) prasībām un noteiktajai formai, ietverot informāciju par preci, t.sk., piedāvājumatehnisko specifikāciju aprakstuatbilstoši definētajām prasībām.

- Pretendents finanšu piedāvājumā norādacenu par preci (bez PVN) EUR. Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tai skaitā, preču cenu, piegādes izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, garantiju, visus nodokļus un nodevas, u.c.Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Nolikumam pievienoto Finanšu piedāvājuma veidlapu (Nolikuma 3.pielikums).

- Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko informāciju (ražotāja izdotas tehniskās specifikācijas un / vai lietošanas instrukcijas, u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā vai angļu valodā tām teksta daļām, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.

VI. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

- Piedāvājumu atvēršana:

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta;

  - Atklājot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētāja klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētāja nolasa pretendentu sarakstu, kas iesnieguši piedāvājumu.

  - Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Sekretārs to pievieno attiecīgajam komisijas sēdes protokolam.

  - Pēc Nolikuma 31.3.punktā minētā apliecinājuma parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija no piedāvājumam pievienotās pieteikuma vēstules:

    - nosauc pretendentu,

    - nosauc piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku,

    - nosauc Pretendentu piedāvātās līgumcenas.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti un nosaukta Nolikuma 31.5.punktā minētā informācija, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek protokolēta.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

    - Pretendenta piedāvājuma dokumentu atbilstība Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu;

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē piedāvājuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu;

    - Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas;

    - Pretendenta Finanšu piedāvājuma izvērtēšana un aritmētisko kļūdu pārbaude. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Finanšu piedāvājumā, informējot Pretendentu par kļūdu labojumiem.

  - Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi:

    - ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;

    - ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.

    - Ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

- Piedāvājuma izvēle

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenuEUR bez PVN.

  - Komisija izvēlas katras iepirkuma daļas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst atklāta konkursa nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Gadījumā, ja tiek iesniegti vienādi finanšu piedāvājumi un tos Komisija ir atzinusi par piedāvājumiem ar zemāko cenu, komisija izvēlēsies piedāvājumu, kuru iesniedzis pretendents, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.

  - Pasūtītāja pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

VII. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

  - Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(us).

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendenta Finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

    - atzīt kādu no pretendentiem par atklāta konkursa uzvarētāju;

    - par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.

  - Ja pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Pie tehniskajā piedāvājumā iekļautās informācijas vērtēšanas pasūtītājs atzīst par pieņemamu ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuri pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijās.

  - Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

VIII. PRETENDENTU UN PIEGĀDĀTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendentu tiesības un pienākumi:

  - Pretendenti, iesniedzot piedāvājumu, vienlaicīgi apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot atklāta konkursa nolikumā tā pielikumos, tai skaitā līguma projektā noteiktās prasības.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. Ja pretendents nesniedz atbildi uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem Komisijas norādītajā termiņā, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

  - Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana atklātam konkursam vienlaicīgi uzskatāma par pretendenta piekrišanu atklāta konkursa nolikuma, tā pielikumu, tai skaitā līguma projekta prasībām.

- Apakšuzņēmēja nomaiņa

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja par minētā personāla un apakšuzņēmēju iesaisti līguma izpildē informācija piedāvājumā nav sniegta un atbilstība nolikuma prasībām nav tikusi vērtēta iepirkuma procedūras ietvaros. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

IX. CITI NOTEIKUMI

- Citas saistības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

- Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā;

2.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

4.pielikums – Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu saraksts;

5.pielikums – Pirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

“Sildīšanas un mērīšanas sistēma”

(ID. Nr.: LUFI 2014/3 ERAF)

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

Pretendents: ______________________________________________________________,

(nosaukums)

vienotais reģistrācijas Nr.____________________________________________________,

(reģ. Nr.)

tās ___________________________________________________ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās dalībai atklātā konkursā “Sildīšanas un mērīšanas sistēma”, identifikācijas Nr. LUFI 2014/3 ERAF.

- Apliecina, ka uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas PIL 391.panta pirmās daļas nosacījumi. Pasūtītājs nepiemēro PIL 391.panta pirmās daļas norādītos izslēgšanas nosacījumus, atbilstīgi PIL 391.panta ceturtajā daļā norādītajiem apstākļiem.

- Piedāvā veikt Sildīšanas un mērīšanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu,saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma un tā pielikuma nosacījumiem par līguma summu: ____________________________(summa vārdiem) EUR bez PVN;

- Piekrīt nolikumam un tam pievienotajiem pielikumiem, tai skaitā līgumaprojekta nosacījumiem, un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

- Apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza pieteikuma 6.punktā norādītā kontaktinformācija.

- Kontaktinformācija.

Pretendenta juridiskā adrese:_________________________________________________

Pretendenta faktiskā adrese:__________________________________________________

Kontaktpersonas e-pasta adrese: ______________________________________________

Tālruņa Nr.:_______________________________________________________________

Faksa Nr.: ________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: ___________________________________________________________

____________________________________________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)	(paraksts un paraksta atšifrējums, zīmogs)

2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Sildīšanas un mērīšanas sistēma”

ID. Nr.: LUFI 2014/3 ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

| Nr. p.k. | Prece | Tehniskā specifikācija | Skaits | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sildīšanas un mērīšanas sistēma, kas sastāv no: |  |  |  |
| 1. | Kanthala A-1; A stieple | D 2mm | 150 m |  |
| 2. | Keramikas izolatori, krellītes | Krellītes D iekš. 2,2-2,5mm | 25000 gab. |  |
| 3. | Temperatūras regulators – relejs | mod. T1610000vai ekvivalents | 15 gab. |  |
| 4. | Auklas tipa sildītājs 900°C | Vismaz 2.1 m, 370w | 20 gab. |  |
| 5. | Fāzes leņķa regulators | mod. SO465320-CEL DUC vai ekvivlalents | 15 gab. |  |
| 6. | Auklas tipa sildītājs 900°C | Vismaz 4.0 m, 700w | 15 gab. |  |
| 7. | K tipa Termopāri | Ner. tērauda apvalkā 1m gari ar kab. izvadiem 100mm | 120 gab. |  |
| 8. | National Insruments šasija | Mod. NI cDAQ9178, 8 slotvai ekvivalents | 1 gab. |  |
| 9. | National Insruments termop. | Mod. NI 9213 16ch 24bit (thermocouple)vai ekvivalents | 4 gab. |  |
| 10. | National Insruments sprieg. | NI 9205 32 ch 16 bit (voltage)vai ekvivalents | 2 gab. |  |
| 11. | Datora mērīšanas-regulēšanas stacija (PC measurement and control station) | Procesors: vismaz 2.8GHzRAM: ne mazāk kā 4GB HDD: ne mazāk kā 750GB 2 X 21.5” LED Izšķirtspēja: vismaz 3840X1080 USB 3.0 / DVD. | 1 gab. |  |
| 12. | K – tipa termokompensācijas kabelis | K- tipa standarta kabelis silikon apvalkā. | 250 m |  |
| 13. | Sildītāja strāvas padeves kabelis | 1 x 2,5 mm2 | 500 m |  |
| 14. | Sadales skapis | Izmēri: 900 x 450 x 300 mm (+/-10%) | 4 gab. |  |
| 15. | Savienotāji | K tipa standarta miniatūrie savienotāji | 180 pāri |  |

**Pretendentam jāpiedāvā tehniskajā specifikācijās visas norādītās pozīcijas, gadījumā, ja pretendents nepiedāvā kādu pozīciju pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

__________________	________________		___________________

(amats) 		(paraksts)			(vārds, uzvārds)

3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

Sildīšanas un mērīšanas sistēma”

(ID. Nr.: LUFI 2014/3 ERAF)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Sildīšanas un mērīšanas sistēma

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Skaits | Cena EUR* (bez PVN) par vienu vienību | Summa kopā EUR (bez PVN) par norādīto nepieciešamo daudzumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sildīšanas un mērīšanas sistēma, kas sastāv no: | Kompl. |  |  |
| 1 | Kanthala A-1; A stieple | 150 m |  |  |
| 2 | Keramikas izolatori, krellītes | 25000 gab. |  |  |
| 3 | Temperatūras regulators – relejs | 15 gab. |  |  |
| 4 | Auklas tipa sildītājs 900°C | 20 gab. |  |  |
| 5 | Fāzes leņķa regulators | 15 gab. |  |  |
| 6 | Auklas tipa sildītājs 900°C | 15 gab. |  |  |
| 7 | K tipa Termopāri | 120 gab. |  |  |
| 8 | National Insruments šasija | 1 gab. |  |  |
| 9 | National Insruments termop. | 4 gab. |  |  |
| 10 | National Insruments sprieg. | 2 gab. |  |  |
| 11 | Datora mērīšanas-regulēšanas stacija (PC measurement and control station) | 1 gab. |  |  |
| 12 | K – tipa termokompensācijas kabelis | 250 m |  |  |
| 13 | Sildītāja strāvas padeves kabelis | 500 m |  |  |
| 14 | Sadales skapis | 4 gab. |  |  |
| 15 | Savienotāji | 180 pāri |  |  |
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |
| Summa kopā EUR t.sk. PVN |  |  |  |  |

*Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tai skaitā, preču cenu, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, garantiju, visi nodokļi un nodevas, u.c.

**Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

___________________	________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

Sildīšanas un mērīšanas sistēma”

(ID. Nr.: LUFI 2014/3 ERAF)

Pretendenta līdzvērtīga satura piegāžu saraksts

| Nr. p. k. | Piegādes veikšanas gads | Veikto piegāžu īss apraksts | Piegāžu apjoms, EUR bez PVN* | Pakalpojuma saņēmēja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Piegāžu apjomam ir tikai informatīva nozīme, tas netiks vērtēts un var netikt norādīts

___________________	________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Sildīšanas un mērīšanas sistēma”

(ID. Nr.: LUFI 2014/3 ERAF)

PIRKUMA LĪGUMS Nr. ___________________________

(PROJEKTS)

Rīgā,	201__.gada ___.____________

_________________, _________________, personā, kur_ rīkojas atbilstīgi ________ (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses,

un

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Fizikas institūts”, reģistrācijas Nr.90002112199, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās direktors Jānis Ernests Freibergs(turpmāk – Pircējs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses), pamatojoties uz iepirkuma „Sildīšanas un mērīšanas sistēma” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LUFI 2014/3 ERAF) (turpmāk – iepirkuma procedūra) rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda Pircējam _____________ (turpmāk – Prece) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kas ir pievienota Līguma pielikumā Nr.1 un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam  un Finanšu piedāvājumam, kas ir pievienots Līguma pielikumā Nr.2, atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārdevējs Preces piegādi un uzstādīšanu ekspluatācijai veic pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem, ja vien to tieši nav uzņēmies Pircējs.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas apkalpošanas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumcena par Preci ir EUR __________ (___________) bez PVN, kopējā līgumcena par Preci sastāda EUR _________(________________), t.sk. PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, atbilstīgi Pārdevēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam Pircēja iepirkuma procedūrā (turpmāk – Līgumcena).

  - Pircējs apmaksu veic 2 (divos) maksājumos:

    - Avansa maksājums - 20 % pēc pasūtījuma veikšanas brīža, atbilstoši saņemtajam rēķinam;

    - Gala maksājums – 80 % pēc Preces piegādes un uzstādīšana un attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoši saņemtajam rēķinam.

  - Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme, Līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi.

  - Kopējā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preces cena, nodokļi un nodevas, piegāde, uzstādīšana ekspluatācijai, darba frontes uzkopšana pēc darbu veikšanas, minēto aktivitāšu realizācijai nepieciešamie palīgmateriāli un iekārtas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, un garantijas saistību izpildi u.c.

  - Pircējs samaksu par Preci, tās uzstādīšanu ekspluatācijai atbilstīgi faktiski izpildītajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta Preces pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas vai pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina (avansa maksājumam). Izrakstot rēķinu, tajā obligāti jānorāda projekta nosaukums, šī iepirkuma identifikācijas Nr., Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.

- Preces pieņemšana – nodošana

  - Pārdevējs piegādā un uzstāda Preci Pircējam ne vēlāk kā 3(trīs) mēnešulaikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas vietu un laiku. Par pasūtījuma izdarīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja elektronisks (e-pasta) pieprasījums Preces iegādei.

  - Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai unPircēja definētajām prasībām.

  - Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa ietvaros jāņem vērā, ka Pircējam tiek atvēlētas vismaz 3 (trīs) darba dienas Preces atbilstības Līgumam izvērtēšanai.

  - Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu latviešu vai angļu valodā) un garantijas dokumentāciju,  ja tāda konkrētajai Precei ir.

  - Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta vai Pārdevēja izrakstīta rēķina, kas apliecina Preces pieņemšanu – nodošanu, abpusēju parakstīšanu. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

  - Preces piegāde, ja Pircējs to akceptē, var tikt sadalīta pa posmiem atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros.

- Garantijas nosacījumi

  - Preces garantijas laiks ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši  (ja tehniskajā specifikācijā nav norādīts citādi) no Preces pieņemšanas – nodošanas akta vai Pārdevēja izrakstīta rēķina, kas apliecina Preces pieņemšanu – nodošanu, abpusējas parakstīšanas dienas. Papildus prasībām pret garantiju jābūt atbilstošām iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām vai augstvērtīgākām (saskaņojot ar Pircēju).

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces darbības bezmaksas apkalpošanu visā garantijas termiņa periodā, izņemot gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu ekspluatāciju). Pārdevējs nodrošina kvalificēta darbinieka ierašanos diennakts laikā no defektu (jebkādu) pieteikšanas brīža un defektu novēršanu 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža. Termiņa pagarināšana var notikt, saskaņojot ar Pircēju.

- Pārdevēja saistības

  - Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē un Pircēja norādītā vietā, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces  piegādes vietu un laiku.

  - Pārdevējs apņemas veikt apakšuzņēmēju vai personāla, kurus Pārdevējs norādījis savā piedāvājumā Pircējam iepirkuma procedūras ietvaros, nomaiņu, kā arī papildus personāla vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta prasībām.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu garantijas laikā.

  - Pārdevējs garantē, ka Prece ir atbilstoša Pircēja izvirzītajām prasībām, pasūtījumam un Līguma nosacījumiem.

  - Pārdevējs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst šī Līguma prasībām, atgriežot Pircējam veikto samaksu un sedzot Pircējam nodarītos zaudējumus.

  - Ja Pārdevējs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  Pārdevējs par katru no pārkāpumiem maksā Pircējam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% no līguma kopējās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo  Pārdevēju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pircējs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk.

  - Ja Pircējs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pārdevējam ir pienākums Pircēja noteiktajā termiņā atgriezt Pircēja veikto apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pircējs šādā gadījumā ir jau saņēmis Preci vai vismaz tās daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas – nodošanas akts, un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Preces apjoma vērtība.

  - Pārdevējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pircēju, ja Līguma izpildes laikā:

    - tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;

    - Pārdevēja saimnieciskā darbība tiek apturēta;

    - Pārdevējs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā vai izslēgts no tā (atsūtot Pircējam apliecības kopiju).

  - Pārdevējs papildus minētajām saistībām apņemas:

    - Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

    - Pilnā apmērā segt Pircējam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas;

    - Nekavējoties pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

  - Pārdevējam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Pircēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumu pāreju.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

- Pircēja saistības

  - Pircējs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu Preci un tās pilnvērtīgu uzstādīšanu šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

  - Ja Pircējs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  Pircējs par katru no pārkāpumiem maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% no līguma kopējās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo  Pircēju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pārdevējs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pircējs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju.

  - Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un uzstādīšanai.

  - Pircējs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu Preces apjomu, un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un finanšu iespējām.

  - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošas Pārdevēja piegādātās un pilnvērtīgi uzstādītās Preces pieņemšanu.

  - Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu un atgriezt Preci Pārdevējam, ja tās lietošanas laikā tiek konstatēta Preces neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, saņemot atpakaļ veikto samaksu.

  - Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja Pārdevēja saimnieciskā darbība ir apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām.

  - Pircējam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz preces garantijas termiņa beigām.

  - Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Preces pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pircēja puses Pircējs nozīmē ____________________, tālr. ________, e-pasta adrese: ___; un no Pārdevēja puses Pārdevējs nozīmē ____________________, tālr. ________, e-pasta adrese: ___, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji rakstveidā informējot otru Pusi.

  - Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par saņemtu piecu darba dienu laikā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

  - Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.

  - Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai pārvaldes lēmumiem.

  - Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.

  - Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pārdevējs Līguma izpildes ietvaros ir saistīts ar no iepirkuma procedūras nolikuma un piedāvājuma izrietošajām saistībām, ja vien šajā Līgumā attiecībā uz konkrētām saistībām nav noteikts savādāk.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, uz __ (___________) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

    - 1.pielikums ____________ uz _ (____) lapām;

    - 2.pielikums ____________ uz _ (____) lapām.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Fizikas institūts” Reģ. Nr. 90002112199 Miera 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, Latvija Banka: Valsts kase S.W.I.F.T. TRELLV22 Konts LV63TREL915020901200B Amats Vārds, Uzvārds __________________________ ( paraksts) |  | Pārdevējs: _______________________________ Reģ.Nr. ________________________ _______________________________ _______________________________ Konts _________________________ Amats Vārds, Uzvārds __________________________ ( paraksts) |
| --- | --- | --- |